## 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU STL
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {F35C7792-45AA-431C-9C4E-303D7AA68313}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
| Objekt: |  | 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
| Soupis: |  | 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
KSO:
| Místo: |  | Přibyslav | [5 empty] | Datum: |  | 2024-10-28
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Přibyslav | [6 empty] | DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
|  | Dle výběrového řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Atelier Testudo a.s. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
Objekt: |  |  | 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
Soupis: |  |  | 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
Místo: |  |  | Přibyslav |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-25
Zadavatel: |  |  | Město Přibyslav |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Testudo a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| PSV - PSV | [8 empty] | 0
| D6 - Napojení potrubí | [8 empty] | 0
| D8 - Tvarovky a příslušenství | [8 empty] | 0
| D9 - Signalizační vodič a fólie | [8 empty] | 0
| D10 - Ostatní D+M | [8 empty] | 0
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU
Objekt: |  |  | 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
Soupis: |  |  | 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
Místo: |  |  | Přibyslav |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-28
Zadavatel: |  |  | Město Přibyslav |  |  |  | Projektant: |  | Atelier Testudo a.s.
Uchazeč: |  |  | Dle výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132101201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2012 01 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 6,0 "m3; Rýhy" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 6,0 "m3" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na mezideponii |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uložení sypaniny na mezideponii | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 30,0+5,0 "m3" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171101121 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných |  |  | m3 | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Zásyp vhodnou zeminou z mezideponie | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,5 "m3" |  |  |  | 4.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171101121 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných |  |  | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Obsyp potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0 "m3" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | M | R58331200012R | štěrkodrť F 0-8 (2000 kg/m3) |  |  | t | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | štěrkodrť F 0-8 (2000 kg/m3) | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Obsyp potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,0*2000/1000 "t" |  |  |  | 2 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171101121 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných |  |  | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Lože pod potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5 "m3" |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | M | R58331200013R | zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3) |  |  | t | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3) | [19 empty] | PP | 2
|  |  | Lože pod potrubí | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*2000/1000 "t" |  |  |  | 1 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | Pol249.2 | Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Příplatek za provádění výkopových prací ručně - v okolí zeleně a při křížení inženýrských sítí | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 6,0 "m3" |  |  |  | 6 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| PSV - PSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D6 - Napojení potrubí | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol38 | D+M Napojení na stávající plynovodní přípojku PE d32 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Napojení na stávající plynovod STL PE d63 | [19 empty] | PP | 2
| D8 - Tvarovky a příslušenství | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol410 | D+M Chránička PE 63, délky cca 5 m |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Chránička PE 63 SDR, délky cca 5 m | [19 empty] | PP | 2
12 | K | Pol411 | D+M Čichačka na plyn polyethylenová včetně veškerého příslušenství (viz TE02_VZOROVÝ ŘEZ A-A -> schéma čichačky) |  |  | m | 5 |  |  | 0
D+M Čichačka na plyn polyethylenová včetně veškerého příslušenství (viz TE02_VZOROVÝ ŘEZ A-A -> schéma čichačky)
13 | K | Pol412 | D+M Vyplnění otvoru 300x300 mm v opěrné stěně montážní pěnou |  |  | m3 | 0.1 |  |  | 0
D+M Vyplnění otvoru 300x300 mm v opěrné stěně montážní pěnou
| D9 - Signalizační vodič a fólie | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol52 | D+M signalizačí vodič CYY 2,5mm2 v zemi |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M signalizačí vodič CYY 2,5mm2 v zemi | [19 empty] | PP | 2
15 | K | Pol53 | D+M Zakrytí výstražnou folií |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | D+M Zakrytí výstražnou folií | [19 empty] | PP | 2
| D10 - Ostatní D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol54 | Čištění potrubí |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Čištění potrubí | [19 empty] | PP | 2
17 | K | Pol55 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem | [19 empty] | PP | 2
18 | K | Pol550 | Hlavní tlaková zkouška potrubí plynovodní přípojky |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Hlavní tlaková zkouška potrubí plynovodní přípojky | [19 empty] | PP | 2
19 | K | Pol56 | Revize plynovodní přípojky |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Revize plynividná přípojky | [19 empty] | PP | 2
20 | K | Pol5700 | Přerušení stávající plynovodní přípojky - odstavení stlačením Provádět mimo tepelnou sezonu připadně konzultovat se správcem návrh dočasného zásobování plynem |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přerušení stávající plynovodní přípojky - odstavení stlačením Provádět mimo tepelnou sezonu připadně konzultovat se správcem návrh dočasného zásobování plynem | [19 empty] | PP | 2
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | VPK 02 R0519 | Montážní, těsnící a spojovací materiál |  |  | kg | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [19 empty] | PP | 1
22 | K | VKP 03 R0519 | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování |  |  | HZS | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování | [19 empty] | PP | 1
23 | K | VKP 05 R0519 | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. |  |  | HZS | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. | [19 empty] | PP | 1
|  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provést před záhozem. | [19 empty] | P | 1
24 | K | VKP 06 R0519 | Přesun hmot |  |  | t | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Přesun hmot | [19 empty] | PP | 1